# Инструкция по установке экземпляра программного обеспечения "Диагностический комплекс для оценки неврологического статуса и мониторинга состояния пациентов в условиях стационара", предоставленного для проведения экспертной проверки

Этап 1. Требования для запуска ПО

1) Наличие компьютера/смартфона, подключенного к сети Интернет.

Рекомендуемые минимальные системные ресурсы на компьютере:

- ОЗУ 8 Гб.

- Свободного места на диске 1 Гб.

- Разрешение экрана: 1920х1280.

2) Операционная система с браузером для выхода в Интернет.

Рекомендуемые операционные системы:

- Windows 7 и выше

- Mac OS

- iOS 9+

- GNU/Linux

Рекомендуемые браузеры:

- Google Chrome от 70 версии и выше

- Яндекс.Браузер

- Opera от 70 версии и выше

- Edge

- Firefox

- Safari от 11 версии и выше

- Internet Explorer от 11 версии и выше

Этап 2. Запуск ПО

1) Откройте окно браузера.

2) Введите адрес демонстрационной площадки для экспертной проверки hhttps://parkinsonexpert.ru/hdc в адресной строке.

3) На экране должна отобразиться главная страница, где необходимо ввести в поле «почта» inspection@parkinsonexpert.ru, в поле «пароль» inspection_1 и войти в систему.

Данное программное обеспечением является SaaS-решением и не требует установки на ЭВМ.