Описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла, в том числе устранение неисправностей и совершенствование, а также информацию о персонале, необходимом для обеспечения такой поддержки

Описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла программы для ЭВМ «Диагностический комплекс для оценки неврологического статуса и мониторинга состояния пациентов в условиях стационара»

Поддержание жизненного цикла программы для ЭВМ необходимо для:

- обеспечения бесперебойной работы ПО;

- обеспечение гарантий безопасного функционирования ПО;

- обеспечение возможности дальнейшего развития и модификации;

Обозначенные цели достигаются следующим путём:

- консультирование;

- разработка и выпуск новых версий ПО;

- разработка и выпуск обновлённых версий эксплуатационной документации;

- устранение логических ошибок в работе ПО.

Перечень оказываемых услуг в рамках сопровождения программы для ЭВМ

Услуги поддержки оказываются индивидуально для каждого заказчика в рамках договорных обязательств. Могут оказываться следующие виды услуг:

- Техническая поддержка пользователей ПО по вопросам эксплуатации производится по электронной почте и др. средствам коммуникации. В рамках технической поддержки оказываются следующие услуги:

  - помощь в настройке программного продукта;

  - помощь в поиске и ликвидации проблем при эксплуатации программного продукта;

  - снабжение актуальной документацией по настройке, работе программного продукта;

- Проведение модернизации. В связи с совершенствованием работы функций, выполняемых ПП, в рамках модернизации программного продукта может проводиться следующий набор работ:

  - внесение изменений и дополнений в программный продукт;

  - выявление и исправление ошибок в работе программного продукта;

  - модернизация ПО в связи с изменением нормативной документации.

Техническая поддержка пользователей осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 19:00 МСК и с 10 до 19 ВДК и производится по электронной почте support@parkinsonexpert.ru

Контактное лицо: Артеменко Александр Федорович.

Почтовый адрес: Почтовый адрес: 690042, Приморский край, г.Владивосток, Сочинская ул., д. 3, оф.2

Информация о персонале, необходимом для обеспечения поддержки работоспособности программы для ЭВМ

Пользователи должны обладать навыками работы с персональным компьютером на уровне пользователя. Для работы пользователи должны изучить инструкцию по эксплуатации ПО.

Гарантийное обслуживание ПО осуществляется силами штатных специалистов в количестве: 2

Техническая поддержка ПО осуществляется силами штатных специалистов в количестве: 2

Модернизация ПО осуществляется силами штатных специалистов в количестве: 2